4. Определение координат точек на диаграмме Вышнеградского

Передаточная функция регулятора:

WR(s)=KR⋅(1+s⋅TИ)s⋅TИ,

где s – преобразователь Лапласа.

Чтобы воспользоваться диаграммой Вышнеградского для анализа качества регулирования при вычисленных параметрах настройки, звено с запаздыванием, соответствующее передаточной функции разомкнутой системы, следует преобразовать в линейное звено. Такое преобразование может быть выполнено с удовлетворительной степенью приближения на основании аппроксимации Падда:

e−zs≃1−0,5⋅z⋅s1+0,5⋅z⋅s.

Тогда получим:

W(s)=K0⋅(1−0,5⋅z⋅s)(1+s⋅T0)(1+0,5⋅z⋅s)=0,507⋅(1−0,5⋅27⋅s)(1+157⋅s)(1+0,5⋅27⋅s)=0,507−6,8445⋅s2119,5⋅s2+170,5⋅s+1.

Передаточная функция для замкнутой системы:

WЗ(s)=K0λ⋅W(s)1+K0R⋅W(s)⋅WR(s)=11K0λ⋅W(s)+K0R⋅WR(s)K0λ.

Знаменатель полученного выражения, приравненный к нулю, есть характеристическое выражение этой системы. После преобразований получим:

2119,5⋅TИ⋅s3+(170,5−3,47⋅KR)⋅TИ⋅s2+TИ+KR⋅(0,257⋅TИ−3,47)⋅s+0,257⋅KR=0.

Расчёт координат точек САР на диаграмме Вышнеградского

| Показатель | Настроечные параметры |  | Коэффициенты характеристического уравнения |  |  |  | Координаты точек на диаграмме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR | TИ | d0 | d1 | d2 | d3 | A=d1d3d3d023 | B=d2d3d3d013 |
| Оптимальные значения | 14 | 85 | 180158 | 10363 | 342 | 3,598 | 2,12 | 2,58 |
| Усиление завышено | 21 | 85 | 180158 | 8299 | 471 | 5,397 | 1,48 | 2,71 |
| Усиление занижено | 7 | 85 | 180158 | 12428 | 214 | 1,799 | 3,20 | 2,56 |
| Время интегрирования завышено | 14 | 212,5 | 450394 | 25908 | 928 | 3,598 | 2,88 | 5,16 |
| Время интегрирования занижено | 14 | 42,5 | 90079 | 5182 | 147 | 3,598 | 1,68 | 1,40 |

На диаграмме Вышнеградского:

I – область колебательной устойчивости;			III – область апериодической устойчивости;

II – область монотонной устойчивости;			IV – область неустойчивости.