9. ВОПРОСЫ МОНТАЖА

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Развитие технологии монтажных работ приводит к их индустриализации, то есть к стремлению максимально ускорить и упростить монтаж, сделать его наподобие детского конструктора - чтобы так же легко собирать технологические линии, сети освещения, крупные установки, конвейеры и так далее. Индустриализация работ - это совокупность организационных и технических мероприятий, обеспечивающих выполнение как можно большего обьёма работ вне зоны монтажа. Она предусматривает сборку оборудования в крупные монтажные узлы, желательно сразу целые технологические блоки, стандартизацию оборудования и монтажных единиц (чтоб не путались в разнообразии), доведение оборудования до максимальной степени готовности вне монтажной зоны (для сокращения обьёма пуско-наладочных работ), а также и ряд других мер.

Современная технология производства монтажных работ предусматривает ведение их в 2 стадии: заготовка монтажных узлов в мастерских и монтажных участках (вне зоны монтажа) и непосредственно сам монтаж.

На первой стадии производятся следующие работы:

1) Непосредственно на строительной площадке производят разметку трасс электросетей и заземлений.

2) Закладывают трубы для кабелей, трасс заземления и тому подобное в фундаменты.

3) Контролируют установку закладных элементов (фундаментов, крепежных деталей, проемов, ниш и так далее).

4) Осуществляется контроль за образованием персонала во время строительства.

До начала второй стадии должны быть закончены строительные и отделочные работы в электромонтажных помещениях.

На второй стадии выполняется непосредственный монтаж на объекте:

1) На подготовленные места устанавливается электрооборудование.

2) По готовым трассам прокладывают готовые элементы электропроводок.

3) Подключают смонтированные электрические сети к установленному электроборудованию.