| Наименование узла питания группы эл. приёмников | n, шт | Рм приведения к ПВ= 100% кВТ |  | m, ед | Кл, ед | cos/tg, ед | Рсм КВт | Qсм квар | nэ шт | км, ед | Максимальные нагрузки |  |  | Iм А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рн | Рн |  |  |  |  |  |  |  | Рм квт | Qсм квар | Sм ква |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.Токарно-центровой 2.Дисковая пила 3.Токарно-центровой 4.Токарно-центровой 5.Токарно-центровой 6.Токарно-центровой | 1 20 4 1 1 | 12.8 8,7 6,725 2,8 1,7 3,005 7,98 |  | 3,43 | 0,17 | 0.65 1.17 |  |  | 8 | 2.31 |  |  |  |  |
| Итого эл. нагрузок с переменным режимом работы | 8 | - | 113,3 | 3,43 | 0,170,2 | 0.65 1.17 | 19.3 | 22.5 | 8 | 2.31 | 44.6 | 24.7 | 51 | 772 |
| 1.Эл. освещение | 1 | 4,8 | 4,8 | - | 0,85 | 1 | 4.08 | 0 | - | 1 | 4.08 | - | 4.08 | 2.5 |
| Всего нагрузок по объекту | 9 | - | 118,1 | - | - | - | 24.01 | - | - | - | 49.4 | 24.45 | 55.08 | 80 |
| 1.Ст.шт. режим 2.Пресс 3.Эл. привод 4.Сварочные трансформаторы 5.Сварочные приобр. 6.Схема эл. | 31 3 2 5 1 1 | 0,125/28 4/20 1,7/50 7,50 10 10 | 170,35 29 6,7 37,5 10 10 | 263 | 0,17 0,17 0,2 0,2 0,2 0,05 | 0.05/1.17 0.5/1.73 0.65/1.17 0.35/2.58 0.35/2.58 0.6/1.17 | 29.3 4.93 1.34 7.5 2 0.5 | 34.3 5.8 1.6 19.4 5.16. 0.58 |  |  |  |  |  |  |
| Всего силового | 42 | - | 265,56 | 263 | 0,30,2 | 0.5/1.7 | 45.57 | 66.84 | 19 | 1.34 | 61.06 | 6689 | 90.5 | 137.2 |
| Всего эл.нагрузок | 46 | - | 321,35 | - | - | 0.67/1.08 | 83.94 | 81.25 | - | - | 14.86 | 106.32 | 167.58 | 250.5 |
| Вентилятор Печь | 1 2 | 30 2,8-50 | 3,0 52,8 | - - | 0,6 0,75 | 0.8/0.75 0.95/0.33 | 36.6 1.8 | 1.35 13.06 | - - | 1 1 | 36.6 1.8 | 13.06 1.8 | 19.7 2.3 | 29.9 3.4 |