## Sheet1
Результаты измерений.
Результаты измерений и средние значения | [7 empty] | Расчет погрешностей
x, мкм * |  |  | U, B |  |  |  | Uср, В | x, мкм | Относительная погрешность | Абсолютная погрешность | Среднеквадр. отклонение | Доверительный интервал
-1000 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -1000 | 0% | 0 | 0 | 0
-800 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.50667 | -800 | 0.8772% | 0.0044444 | 0.005164 | 0.013426
-600 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.53333 | -600 | 2.708% | 0.014444 | 0.018619 | 0.048409
-400 | 0.7 | 0.81 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74333 | -400 | 3.288% | 0.024444 | 0.036697 | 0.095412
-200 | 1.2 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 1.2017 | -200 | 1.526% | 0.018333 | 0.024833 | 0.064565
0 | 1.9 | 1.87 | 1.85 | 1.91 | 1.84 | 1.86 | 1.8717 | 0 | 1.187% | 0.022222 | 0.027869 | 0.072459
200 | 2.4 | 2.5 | 2.35 | 2.4 | 2.45 | 2.4 | 2.4167 | 200 | 1.609% | 0.038889 | 0.05164 | 0.13426
400 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.05 | 400 | 1.639% | 0.05 | 0.054772 | 0.14241
600 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5167 | 600 | 1.58% | 0.055556 | 0.075277 | 0.19572
800 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 800 | 0.8772% | 0.033333 | 0.063246 | 0.16444
1000 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0833 | 1000 | 0.6803% | 0.027778 | 0.040825 | 0.10614
* Отсчет ведется от расстояния, соответствующего максимальному наклону характеристик
Исследование влияния дестабилизирующих факторов на функцию преобразования.
стеклотекстолит
| x, мкм | копирка | белая бумага | жёлтый | белый
| 0 | 0.027 | 0.825 | 0.91 | 0.71
| 200 | 0.028 | 0.935 | 0.93 | 0.75
| 400 | 0.03 | 1.11 | 0.95 | 0.79
| 600 | 0.039 | 1.305 | 0.98 | 0.86
| 800 | 0.061 | 1.485 | 0.99 | 0.92
| 1000 | 0.081 | 1.635 | 1 | 0.96
| 1200 | 0.103 | 1.715 | 1 | 0.99
| 1400 | 0.12 | 1.85 | 1 | 1
| 1600 | 0.132 | 1.85 | 1 | 1
| 1800 | 0.139 | 1.845 | 1 | 1
| 2000 | 0.143 | 1.84 | 1 | 1
2200
2400
2600