Нижегородский  Государственный Технический Университет.

Лабораторная работа по физике №2-27.

Исследование электрических колебаний.

# Выполнил студент

Группы 99 – ЭТУ

Наумов Антон Николаевич

Проверил:

Н. Новгород 2000г.

Цель работы: экспериментальное исследование собственных и вынужденных колебаний тока и напряжения на элементах в колебательном контуре; измерение параметров контура: индуктивности L, сопротивления R, добротности Q; исследование прохождения синусоидального тока через LCR-цепь.

Теоретическая часть.

Рисунок 1.

Уравнение, которому удовлетворяет ток I в колебательном контуре (рис.1) с подключенным к нему генератором синусоидальной ЭДС =0cost имеет вид:   d2Idt2+2⋅β⋅dIdt+w0⋅I=e'⋅sinw⋅t        (1)

где:

β=R2⋅L- коэффициент затухания.

w0=1L⋅C- собственная круговая частота, R - сопротивление резистора, L - индуктивность катушки, С - емкость конденсатора, e'=-e0⋅wL; 0,  - амплитуда и круговая частота синусоидальной ЭДС.

Общее решение неоднородного линейного уравнения (1):

I=I0'⋅e−β⋅t⋅cosw'⋅t−j0'+I0⋅cosw⋅t+Dj                         (2)

где: w'=w02−β2- круговая частота собственных затухающих колебаний тока.

I0'и j0'- начальные амплитуда и фаза собственных колебаний.

I0 - амплитуда вынужденных колебаний тока.

 - разность фаз между ЭДС и током.

I0=e0R2+w⋅L−1w⋅C2=e0Z                (3)

Dj=rctgw⋅L−1w⋅CR=arctgXL−XCR                (4)

Z=R2+w⋅L−1w⋅C2=R2+XL−XC2- импеданс цепи.

XL=w⋅L- индуктивное сопротивление, ÕC=1w⋅C- емкостное сопротивление.

Собственные колебания:    I=I0'⋅e−β⋅t⋅cosw'⋅t−j0'

Если 2 <02, то есть R<2LC, то  - действительная и собственная частота колебаний представляет собой квазипериодический процесс с круговой частотой , f'=w'2⋅p, периодом T'=2⋅pw', и затухающей амплитудой I'(t)=I0⋅e−β⋅t(рис 1).

За характерное время t=1β=2⋅LR ( - время релаксации) амплитуда тока уменьшается в е раз, то есть эти колебания практически затухают.

Q=pβ⋅T'=p⋅tT'- добротность контура.

Если 2 02, то  - мнимая частота, и колебания представляют собой апериодический процесс.

Ræò=2⋅LC- критическое сопротивление.

Вынужденные колебания: c течением времени первый член в формуле (2) обращается в ноль и остается только второй, описывающий вынужденные колебания тока в контуре.

UR0=e0RZ- амплитуда вынужденных колебаний напряжения на резисторе R.

При совпадении частоты ЭДС с собственной частотой контура (0), амплитуды колебаний тока и напряжения UR0 на резисторе максимальны. Большой селективный отклик колебательной системы на периодическое внешнее воздействие называется резонансом.

Экспериментальная часть.

Результаты эксперимента:

| № | f, кГц | ЭФ, мВ | UR ЭФ, мВ | a | b | UR0e0=F(f)10-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 180 | 200 | 24 | 4,0 | 3,4 | 1,2 | 58 |
| 2 | 190 | 190 | 32 | 5,2 | 4,0 | 1,7 | 51 |
| 3 | 195 | 185 | 38 | 6,0 | 4,3 | 2,0 | 48 |
| 4 | 200 | 180 | 45 | 2,8 | 2,0 | 2,5 | 46 |
| 5 | 205 | 170 | 54 | 3,2 | 2,0 | 3,2 | 38 |
| 6 | 210 | 155 | 63 | 3,8 | 2,0 | 4,1 | 32 |
| 7 | 215 | 142 | 72 | 4,2 | 1,0 | 5,1 | 14 |
| 8 | 218 | 138 | 75 | 4,4 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| 9 | 220 | 135 | 76 | 4,3 | 0,5 | 5,6 | 6 |
| 10 | 225 | 140 | 73 | 4,2 | 1,8 | 5,2 | 25 |
| 11 | 230 | 150 | 65 | 3,8 | 2,6 | 4,3 | 43 |
| 12 | 235 | 165 | 56 | 3,5 | 2,6 | 3,4 | 48 |
| 13 | 240 | 175 | 48 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 64 |
| 14 | 250 | 180 | 36 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 76 |
| 15 | 260 | 195 | 28 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 90 |
| 16 | 270 | 200 | 22 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 90 |
| 17 | 280 | 200 | 18 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 90 |
| 18 | 290 | 200 | 15 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 90 |
| 19 | 300 | 205 | 12 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 90 |

Задание 1. Исследование зависимости амплитуды вынужденных колебаний от частоты (резонансная кривая).

Исходные данные:Uвых=200 мВ, ЭФ=200 мВ. f[180;300] кГц.

Расчеты необходимых величин:

- f 0= 220 кГц - частота резонанса.

UR0=URÝÔ⋅2    		e0=eÝÔ⋅2

Строим график зависимости UR0e0=URÝÔeÝÔ=F(f)

w0=f0⋅2⋅p=1382⋅103ðcDw=w2−w1

,где 1 и 2 - значения частот на уровне UR0=UR0max⋅12=URÝÔmax

URÝÔ=UR02=URÝÔmax2=0,0762=0,054åDw=2⋅p⋅235−205⋅103=188500ðcQ=w0Dw=1382⋅103188500=7,3L=1w02⋅C=11382⋅1032⋅750⋅10−12=7⋅10−4äR=62ìβ=R2⋅L=622⋅7⋅10−4=4,4⋅104ìäXL=w⋅L=2⋅p⋅f⋅L=2⋅p⋅350⋅103⋅7⋅10−4=1538,6ìXC=1w⋅C=12⋅p⋅f⋅C=12⋅p⋅350⋅103⋅750⋅10−12=606,6ìZ=R2+XL−XC2=935ì

Из экспериментального графика UR0e0=F(f) видно, что он по своей форме совпадает с графиком, полученным теоретически из формулы: UR0e0=RR2+w⋅L−1w⋅C2

Исследование зависимости разности фаз между ЭДС и током в контуре.

Из экспериментального графика =F(f) получаем: f 0=218 кГц.

w0=2⋅p⋅f0=2⋅p⋅218⋅103=1369⋅103ðcL=1w02⋅C=11369⋅1032⋅750⋅10−12=7,1⋅10−4ä

Сравнивая полученные результаты с результатами из предыдущего опыта видно, что различие в величинах 0 и L незначительны.

XL=w0⋅L=1369⋅103⋅7,1⋅10−4=972ì

XC=1w0⋅C=11369⋅103⋅750⋅10−12=974ìZ=R2+XL−XC2=62ì

Можно сделать вывод, что при резонансной частоте XLXC и величина импеданса цепи минимальна.

Рисунок 2.

Задание 2.Исследование собственных электрических колебаний.

На данном рисунке представлена форма затухающих колебаний напряжения UC на конденсаторе, полученная с помощью осциллографа. Изображение совпадает с теоретическим графиком.

Из графика: Т=22,410-6с - период колебаний.

=23,810-6с - время релаксации.

f'=1T=14,8⋅10−6=2,1⋅105ä		w'=2⋅pT=2⋅p4,8⋅10−6=1,31⋅106ð

β=1t=17,6⋅10−6=1,3⋅105ìä		 Q=p⋅tT=p⋅7,6⋅10−64,8⋅10−6=4,97

w0=w+β2=1,312⋅1018+1,32⋅1010=1,32⋅106ðcf0=w02⋅p=2,1⋅105ä

L=1w02⋅C=11,32⋅1062⋅800⋅10−12=7,4⋅10−4äR=β⋅2⋅L=1,3⋅105⋅2⋅7,4⋅10−4=190ì	Ræò=2⋅LC=2⋅7,4⋅10−4800⋅10−12=1923,5ì

Задание 3. Исследование прохождения синусоидального тока через LCR - цепь

.

| f,кГц | UВЫХЭФ,10-3В | U0ВЫХ,10-3В |
| --- | --- | --- |
| 150 | 41 | 56 |
| 160 | 33 | 46 |
| 170 | 27 | 38 |
| 180 | 22 | 31 |
| 190 | 14 | 19 |
| 200 | 9 | 13 |
| 205 | 6 | 8 |
| 210 | 3 | 4 |
| 215 | 1 | 2 |
| 218 | 0 | 0 |
| 220 | 0 | 0 |
| 225 | 1 | 2 |
| 230 | 2 | 3 |
| 235 | 4 | 6 |
| 240 | 5 | 7 |
| 250 | 9 | 13 |
| 260 | 13 | 18 |
| 270 | 17 | 24 |
| 280 | 22 | 31 |
| 290 | 25 | 35 |
| 300 | 30 | 42 |

U0åÛÕ=UåÛÕÝÔ⋅2

Построим график U0ВЫХ =F(f). Резонансная частота  из графика равна: f0 =220 кГц.

w0=2⋅p⋅f=2⋅p⋅220⋅103=1382⋅103ðcL=1w02⋅C=11382⋅1032⋅800⋅10−12=6,5⋅10−4ä	       XL=w0⋅L=1382⋅103⋅6,5⋅10−4=904,5ì

XC=1w0⋅C=11382⋅103⋅800⋅10−12=904,5ì

При этом импеданс цепи является бесконечно большим и ток в цепи не протекает.

R=50 Ом, f=2 МГц.

Z=R2+1XL−1XC2

XL=2⋅p⋅f⋅L=2⋅p⋅2⋅106⋅6,5⋅10−4=8168,14ìXC=12⋅p⋅f⋅C=12⋅p⋅2⋅106⋅800⋅10−12=99,47ìZ=502+18168,14−199,47−2=112,43ì

Погрешности измерений.

Задание 1.

1) Погрешность f0 : f  определяли на частотомере

ef=df=10−7+tÑÌfÑÌ⋅100%=1,04⋅10−5%   	Df=df⋅f0100%=0,022ä

2) Погрешность L:

eL=4⋅ef2+eC2+4⋅ep2=2⋅10−5%    		DL=eL⋅L100%=1,4⋅10−10ä

3) Погрешность Q:

eQ=ef2+ep2=10−5%			DQ=eQ⋅Q100%=7,3⋅10−7

4) Погрешность R:

R =5%             R=3,1Ом

5) Погрешность XL:

eXL=ef2+ep2+eL2=2,2⋅10−5%	 DXL=eXL⋅XL100%=1,5⋅10−4ì

6) Погрешность XC:

eXC=ef2+ep2+eC2=10−5%		   DXC=eXC⋅XC100%=6⋅10−5ì

7) Погрешность :

eβ=eL2+eR2»5%Dβ=eβ⋅β100%=6,5⋅103ìä.

Вывод: на этой работе мы экспериментально исследовали собственные и вынужденные колебания тока и напряжения на элементах в колебательном контуре; измерили параметры контура: индуктивности L, сопротивления R, добротности Q; исследовали прохождение синусоидального тока через LCR-цепь.