Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра    электромеханики

Ф. 4.1.2.

| 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Надёжность электроэнергетических  систем

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по дисциплине

Надёжность электроэнергетических сетей и систем

402.2.06.023.0000ПЗ

(обозначение документа)

| Группа ЭсиС-506 | Фамилия, И., О. | Подпись | Дата | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент | Шарипов Т.Г. |  |  |  |
| Консультант | Пашали Д. Ю. |  |  |  |
| Принял | Пашали Д. Ю. |  |  |  |

Уфа 2007 г.

Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра электромеханики	факультет авиационного приборостроения

Задание

по дисциплине «Надёжность электроэнергетических  систем»

на тему: Расчёт показателей надёжности системы электроснабжения потребителей

выдано:  сентябрь 2007г. студенту пятого курса группы ЭсиС-509

Шарипову Тимуру Гаязовичу

Срок выполнения ___декабрь______________ 2007 г.

Руководитель проекта      Пашали Д. Ю.

1. Технические условия

| Элемент | № на схеме | λt,1/год | τВ, ч | qпл, час/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформатор Короткозамыка-тель Участок ВЛ одноцепной двухцепной Масляный выключатель | 1…6 7…12 14,15 13,16 17…21 | 0,02 0,04 0,5 0,9 0,03 | 0,02 0,0004 0,001 0,0015 0,003 | 0,007 0,001 0,005 0,01 0,006 |

2. Содержание проекта

Теоретическая часть, Составление расчётные схемы отключений. Рассчитаны показатели надёжности схемы электроснабжения потребителей аналитическим методом. Оценена  надёжность схемы электроснабжения логико-вероятностным методом с помощью дерева отказов.

3. Оформление проекта

- Пояснительная записка - с  расчетными таблицами.

- Чертежи:

А1 – Схема электрическая питания потребителей;

А1 – Расчётные схемы длительных отключений. Дерево отказов системы. Таблица результатов расчётов.

4. Литература

- Гук Ю. Б. Теория надежности в электроэнергетике: Учеб. Пособие для вузов. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. - 208 с.: ил.

- Расчет показателей надежности системы электроснабжения потребителей, методические указания.

- Усихин В.Н. Применение теории подобия при проектировании систем цехового электроснабжения // Электричество. -1992. - №5 – с.42-45

- Анчарова Т.В., Тюханов Ю.М., Усихин В.Н. Оценка значений промышленных электрических нагрузок // Электричество – 1990. - №12- с.9-13

- Тюханов Ю.М., Усихин В.Н. Оценка вероятности непревышения расчетных электрических нагрузок // Электричество – 1991. - №7- с.53-56

Зав. кафедрой __________________ Руководитель проекта ___Пашали Д.Ю.___