# Введите массив исходных данных

Ст		Гр		N	Р(ном)		К(И)		ТG(Ф)

- 1		1	257,8			0,14		1,98

1                  1 		1	346,1			0,14		1,73

1		1		1	99,4			0,17		1,17

1		1		1	53,1			0,17		1,73

1		1		1	45,2			0,14		2,29

1		1		1	75			0,2		1,73

1		1		1	34			0,7		0,75

1		1		1	27,36			1		0

# Введите массив исходных данных

Ст		Гр		N	Р(ном)		К(И)		ТG(Ф)

- 1		1	2826			0,7		0,75

1                  1 		1	36			0,45		0,88

1		1		1	18			0,88		0,75

1		1		1	18			0,5		0,88

1		1		1	60			0,9		0,88

1		1		1	71			0,3		0,62

1		1		1	580			0,88		0,48

1		2		1	1260			0,8		0,78

1		2		1	800			0,8		0,48

- 2		1	1260			0,78		0,48

# Введите массив исходных данных

Ст		Гр		N	Р(ном)		К(И)		ТG(Ф)

1		1		1	2826			0,7		0,75

1                  1 		1	36			0,45		1,88

1		1		1	18			0,88		0,75

1		1		1	18			0,5		0,88

1		1		1	60			0,9		0,88

1		1		1	71			0,3		0,62

1		1		1	580			0,88		0,48

1		2		1	1260			0,8		0,78

1		2		1	800			0,8		0,48

1		2		1	1260			0,78		0,48

# Результаты расчета

Ст	Гр	N(э)	К(и)	З(см)	     Q(см)     К(м)    Р(р)   Q(р)    S(P)     I(р)

1	1	 5	 0,75	 2190,9         1500	 1,006	   2196  6152,05    2667        81

1	2	 3	 0,85	 4415,1        2815,7	 1,000	   4415	 22815,72  5236        46

*************************************************************************

*************************************************************************

# Результаты расчета

Ст	Гр	N(э)	К(и)	З(см)	     Q(см)     К(м)    Р(р)   Q(р)    S(P)     I(р)

1	1	 5	 0,75	 2190,9         1500	 1,006	   2196  6152,05    2667        81

1	2	 3	 0,85	 4415,1        2815,7	 1,000	   4415	 22815,72  5236        46

*************************************************************************

******************************************************************

# Результаты расчета

Ст	Гр	N(э)	К(и)	З(см)	     Q(см)     К(м)    Р(р)   Q(р)    S(P)     I(р)

1	1	 5	 0,75	 2190,9         1500	 1,006	   2196  6152,05    2667        81

1	2	 3	 0,85	 4415,1        2815,7	 1,000	   4415	 22815,72  5236        46

*************************************************************************

*************************************************************************