# Приложение 1

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТА “ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ АСУ”

ГОСТ 24.202-80

Настоящий стандарт распространяется на техническую документацию на автоматизированные системы управления (АСУ) всех видов, разрабатываемые для всех уровней управления (кроме общегосударственного), и устанавливает требования к составу и содержанию документа “Технико-экономическое обоснование создания АСУ”.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Документ “Технико-экономическое обоснование создания АСУ” (ТЭО АСУ) предназначен для обоснования производственно-хозяйственной необходимости и технико-экономической целесообразности создания или развития АСУ (далее – создания АСУ).

1.2. Документ ТЭО АСУ разрабатывают как самостоятельный документ при создании АСУ на действующих или реконструируемых (реорганизуемых) объектах или как раздел в составе ТЭО на проектирование и строительство объекта.

1.3. В зависимости от назначения и специфических особенностей создаваемых АСУ допускается включать в документ ТЭО АСУ дополнительные разделы, требования к содержанию которых не установлены настоящим стандартом.

1.4. Для вновь проектируемых и строящихся объектов управления исходные данные, необходимые для написания разделов и подразделов документа ТЭО АСУ, определяют на основе анализа объектов-аналогов.

2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ТЭО АСУ.

2.1. Документ ТЭО АСУ должен состоять из введения и следующих разделов:

- характеристика объекта и существующей системы управления;

- цели, критерии и ограничения создания АСУ;

- функции и задачи создаваемой АСУ;

- ожидаемые технико-экономические результаты создания АСУ;

- выводы и предложения.

2.2. “Введение” должно содержать следующие сведения по технико-экономическому обоснованию создания АСУ:

- основание для проведения работ;

- наименование организации-заказчика;

- наименование организаций-участников работ;

- сроки начала и окончания работ;

- источники, объемы, порядок финансирования работ;

- перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при проведении ТЭО.

2.3. Раздел “Характеристика объекта и существующей системы управления” должен содержать:

- общую характеристику объекта;

- характеристику производственно-хозяйственной деятельности, организационной и производственной структуры объекта;

- характеристику существующей системы управления и ее структурных элементов с указанием распределения функций управления между элементами организационной структуры;

- характеристику функций управления, используемых методов и средств управления;

- перечень и характеристику недостатков в организации и управлении объектом (в методах управления, организационной структуре управления, выполнении функций управления, обеспечении информацией и т. д.);

- оценку производственных потерь, возникающих из-за недостатков в организации и управлении по объекту в целом и его частям (ухудшение технико-экономических и социальных показателей деятельности объекта и его частей);

- характеристику готовности объекта к созданию АСУ.

Примечание. Для объектов с развиваемыми АСУ в разделе приводят характеристики автоматизированных и неавтоматизированных частей существующей системы управления.

2.4. Раздел “Цели, критерии и ограничения создания АСУ” Должен содержать:

- формулировку производственно-хозяйственных, научно-технических и экономических целей и критериев создания АСУ;

- характеристику ограничений по созданию АСУ.

Примечание. Цели и критерии создания АСУ должны быть заданы в виде изменения значении соответствующих показателей.

2.5. Раздел “Функции и задачи создаваемой АСУ” должен содержать:

- обоснование выбора перечня автоматизированных функций и комплексов задач (задач) управления с указанием очередности внедрения;

- требования к качественным характеристикам реализации функций и задач управления в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, определяющими общие технические требования к АСУ конкретного вида;

- дополнительные требования к АСУ в целом и ее частям, учитывающие специфику объекта управления и создаваемой АСУ.

2.6. Раздел “Ожидаемые технико-экономические результаты создания АСУ” должен содержать:

- перечень основных источников экономической эффективности получаемых в результате создания АСУ (в том числе - экономия производственных ресурсов, улучшение качества продукции, повышение производительности труда и т. д.) и оценку ожидаемых изменений основных технико-экономических и социальных показателей производственно-хозяйственной деятельности объекта (например показателей по номенклатуре и объемам производства, себестоимости продукции, рентабельности, отчислениям в фонды экономического стимулирования, уровню социального развития);

- оценку ожидаемых затрат на создание АСУ с распределением их по очередям создания АСУ и по годам;

- ожидаемые обобщающие показатели экономической эффективности АСУ.

Примечание. В разделе указывают только те показатели деятельности объекта, которые будут претерпевать изменения в результате создания АСУ.

2.7. Раздел “Выводы и предложения” должен состоять из следующих подразделов:

- выводы о производственно-хозяйственной необходимости и технико-экономической целесообразности создания АСУ;

- предложения по совершенствованию организации и управления;

- рекомендации по созданию АСУ.

Примечание. Подраздел “Рекомендации по созданию АСУ” включают в раздел только при положительном решении вопроса о создании АСУ.

2.7.1. Подраздел “Выводы о производственно-хозяйственной' необходимости и технико-экономической целесообразности создания АСУ” должен содержать:

- сопоставление ожидаемых результатов создания АСУ с заданными целями и критериями создания АСУ (по целевым показателям и нормативным требованиям);

- принципиальное решение вопроса о создании АСУ (положительное или отрицательное).

2.7.2. Подраздел “Предложения по совершенствованию организации и управления” должен содержать предложения:

- по совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности;

- по совершенствованию организационной и функциональной структур системы управления, методов управления, по развитию видов обеспечения АСУ и т. д.

Примечание. Предложения должны быть конкретными и отражать основные направления совершенствования организации и управления.

2.7.3. Подраздел “Рекомендации по созданию АСУ” должен содержать рекомендации:

- по виду создаваемой АСУ, ее совместимости с другими АСУ и неавтоматизируемой частью существующей системы управления;

- по организационной и функциональной структуре создаваемой АСУ;

- по составу и характеристикам подсистем и видов обеспечения АСУ;

- по организации использования имеющихся и приобретению дополнительных средств вычислительной техники;

- по составу организаций-разработчиков, которые необходимо привлечь к созданию АСУ;

- по рациональной организации разработки и внедрения АСУ;

- по определению основных и дополнительных, внешних и внутренних источников и видов объемов финансирования и материального обеспечения разработок АСУ;

- по обеспечению производственных условий создания АСУ;

- другие рекомендации по созданию АСУ.

# Приложение 2

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОКУМЕНТА “ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ”

ГОСТ 24.201-79

Настоящий стандарт распространяется на техническую документацию на автоматизированные системы управления (АСУ) всех видов, разрабатываемые для всех уровней управления народным хозяйством (кроме общегосударственного), и устанавливает общие требования к содержанию документа “Техническое задание” (ТЗ) на создание АСУ, кроме АСУ технологическими процессами.

В зависимости от вида и назначения АСУ требования, устанавливаемые в настоящем стандарте, допускается конкретизировать в нормативно-технической документации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ТЗ является основным исходным документом для создания АСУ, на соответствие которому проверяется созданная АСУ.

1.2. ТЗ следует разрабатывать на основании результатов работ, проводимых на предпроектной стадии с учетом технико-экономического обоснования (ГОСТ) 24.202-80 (ТЭО) и требований, изложенных в ГОСТ 15.001—73.

1.3. ТЗ на АСУ является частью задания на создание объекта управления, если АСУ создают одновременно и совместно с ним.

1.4. На части АСУ допускается разрабатывать отдельные технические задания.

2. СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

2.1. Техническое задание на создание АСУ должно содержать следующие разделы:

- введение;

- характеристика объекта управления;

- назначение АСУ;

- основные требования к АСУ;

- технико-экономические показатели АСУ;

- состав, содержание и организация работ по созданию АСУ;

- порядок приемки АСУ.

2.2. Допускается расширять перечень разделов ТЗ, установленных настоящим стандартом, в зависимости от специфических особенностей создаваемых АСУ.

3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

3.1. “Введение” должно содержать:

- полное наименование и условное обозначение АСУ;

- основание для создания АСУ (перечень документов);

- наименование я условное обозначение темы или разработки;

- сроки начала и окончания работы по созданию АСУ;

- наименование организаций, участвующих в создании АСУ (исполнителей, соисполнителей), и их реквизиты;

- сведения об источниках и порядке финансирования.

3.2. Раздел “Характеристика объекта управления” должен содержать:

- описание состава объекта управления (производственную или иную структуру) в зависимости от его типа;

- характеристики входных и выходных материальных потоков;

- описание особенностей объекта управления, определяющих основные требования к создаваемой АСУ (регламент, режим работы и т. п.).

3.3. Раздел “Назначение АСУ” должен содержать:

- назначение АСУ, основные цели ее создания, критерии эффективности функционирования объекта в условиях автоматизированного управления;

- перечень выполняемых функций, необходимых для достижения целей;

- описание общей структуры системы управления объектом с указанием места АСУ в ней;

- взаимосвязи создаваемой АСУ с системами управления других уровней;

- перспективы развития АСУ.

3.4. Раздел “Основные требования к АСУ” должен содержать следующие подразделы:

- требования к системе и ее частям;

- требования к качеству выполнения функции АСУ;

- требования к видам обеспечения АСУ.

3.4.1. Подраздел “Требования к системе и ее частям” должен содержать:

  - основные показатели (параметры), которые должны быть достигнуты в условиях автоматизированного управления объектом структуру АСУ и входящих в нее частей;

  - требования к функционированию АСУ или ссылку на документы, регламентирующие:

  - режим работы;

  - способы обмена информацией со смежными системами с указанием режима обмена, объема, содержания, системы кодирования и, при необходимости, формы представления информации;

  - эргономические требования в части рациональной компоновки технических средств, удобств обслуживания, комфортности пунктов управления и, при необходимости, эстетического решения;

  - требования к сохранности информации при авариях в система энергоснабжения.

3.4.2. Подраздел “Требования к качеству выполнения функций АСУ” должен содержать перечень функций управления и решаемых задач или комплекса задач с указанием для каждой задачи основных входных и выходных показателей и потребителя информации.
По каждой функции управления указывают периодичность и формы представления информации, режимы выполнения и требования к результатам.

3.4.3. Подраздел “Требования к видам обеспечения АСУ” должен содержать требования к программному, информационному, организационному, техническому и другим видам обеспечения в соответствии с требованиями, установленными стандартами на АСУ конкретных видов.

В подразделе допускается приводить требования по применению типовых решений, составу и структуре используемых технических средств, включая специальные технические средства, разрабатываемые для АСУ конкретного вида.

3.4.4. Состав требований к частям системы, разрабатываемым по отдельным техническим заданиям, определяют в зависимости от выделяемой части системы: подсистемы АСУ, ИВЦ, банка данных и т. п.

3.4.5. В разделе “Основные требования к АСУ” допускается приводить дополнительные требования, не указанные в пп. 3.4.1-3.4.4, а также ссылки на нормативно-техническую документацию, которой должна соответствовать техническая документация на АСУ.

3.5. Раздел “Технико-экономические показатели АСУ” должен содержать:

- технико-экономические показатели, которые должны быть достигнуты в результате создания АСУ, с указанием максимально допускаемой суммы единовременных затрат на ее создание;

- годовой экономический эффект и источники его возникновения (повышение производительности, улучшение качества и т. п.);

- коэффициент экономической эффективности затрат.

К техническому заданию следует прилагать расчет экономической эффективности и, при необходимости, расчет научно-технического уровня создаваемой АСУ.

3.6. Раздел “Состав, содержание и организация работ по созданию АСУ” должен содержать:

- перечень стадий и этапов выполнения работ;

- перечень работ по стадиям и этапам, сроки 'их выполнения и организации-исполнители работ;

- форму завершения стадий и этапов создания АСУ.

Стадии, этапы и перечень выполняемых работ указывают в соответствии с нормативнотехнической документацией на АСУ конкретного вида. Кроме того, в разделе необходимо приводить перечень мероприятий по подготовке объекта к внедрению АСУ с указанием сроков выполнения работ и исполнителей.
Сведения, приводимые в разделе, могут быть представлены в виде план-графиков.
В разделе может быть указана последовательность внедрения частей или задач АСУ.

3.7. Раздел “Порядок приемки АСУ” должен содержать указания о составе и объеме приемосдаточных испытаний, которые проводят при вводе системы в эксплуатацию или предъявлении системы Государственной (межведомственной, внутриведомственной) комиссии. Состав и объем испытаний определяют по нормативно-технической документации на АСУ конкретного вида.